低压电器

焊接质量检测技术

上海思为仪器制造有限公司

September.18th,2018

超声检测的基本原理

www.shsiwi.com.cn	2

www.shsiwi.com

3

04

计算机处理电信号，显示波形或图像

01

超声波探头产生超声波脉冲，通过耦合介质（水）到达被测工件

02

由于声阻的不同，在各种物质的交界处产生反射回波和透射波

电触点焊接质量超声无损检测的基本原理

03

超声波探头接收反射回波，并转换成电信号

www.shsiwi.com.cn

4

良好状态与缺陷状态

01

良好状态 —— 检测点1

焊接界面均匀致密，反射强度很弱，电信号的幅值很小

02

缺陷状态 —— 检测点2

焊接界面存在分层、气泡等缺陷，反射强度很强， 电信号的幅值很大

www.shsiwi.com .cn

5

2. 将所有反射回波信号合并，得到高分辨率的超声扫描图像

1. 超声检测设备沿着S形轨迹，对焊接界面逐点扫描

焊接界面的扫描

超声显微镜与相控阵超声的差异

www.shsiwi.com.cn	6

超声显微镜

- 放大倍数高，聚焦直径在

优点	0.01mm~0.1mm

- 适于测量中小厚度工件：0.01 ~ 30mm

- 国家二级检查员可操作

- 有国家/行业标准可依

- 可以自动对焦

- 工件需要泡在水里，才能实现检测

缺点

- 固定焦距，每次扫查前需要对焦

- 需用S型往复扫查，效率不高

www.shsiwi.com

7

只能在垂直方向检测

相控阵超声

- 放大倍数低，聚焦直径在5mm~10mm

- 适于测量大中厚度工件：＞5mm

- 在扇扫时可实现实时测试效果

- 垂直方向、倾斜方向都可以检测

- 按照一定的对焦法则人工对焦

- 没有相关的标准，还需通过常规模式进行评判

- 较高的工件表面要求

- 需要对操作者进行培训